품명 (모델명)	구조용 브랑켓 (RESQ-1303)	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 응급한 요구조자의 체온을 일정하게 유지하는 목적으로 사용하는 체온유지 드레이프.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 제품은 개별 100% 진공포장으로 되어있을 것. - 별도의 전기장치가 필요 없이 진공포장 개봉 시 Warm panel과 산소가 반응하여 열을 생성하는 방식일 것. - 40℃~43.3℃ 의 온도로 5 시간 일정하게 유지될 것. - 9 개의 Warm panel로 구성되어 상반신 체온을 유지할 수 있을 것. - 4개의 Warm panel 및 테두리는 주파처리로 마감되어있을 것. - 저체온증 및 외상환자에게 사용이 가능할 것. - 높은 인장강도로 응급 시 환자이송용으로 사용이 가능할 것. - 환자무게하중 : 115Kg - 사이즈 : 86.4cm x 152.4cm - 무게 : 450g - 보관기간 : 미개봉 상태에서 3년 - FDA 및 KFDA (식품의약품안천정)의 의료기기허가를 받은 제품일 것. - 일회용 의료기기임.
비고	◇ 납품 시 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) 및 사용설명을 필하여야함. ◇ 국내외 검증기관(FDA및KFDA)에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 ◇ 계약 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.